### Mesures et calculs frigorifiques et report sur schéma fluidique

Objectif :
Permettre aux élèves de :

- Reproduire le schéma fluidique de l'installation frigorifique confiée en utilisant les termes normalisés.

- Indiquer sur le schéma les points de mesure et relever les données frigorifiques.

- Compléter les tableaux de relevés et calculer les paramètres frigorifiques.

### Consignes générales :

- Reproduisez le schéma fluidique de l’installation frigorifique en respectant la disposition utilisée (croix du frigoriste).

- Ajoutez les noms exacts des composants et les points de mesure.

- Relevez les températures et pressions aux différents points.

- Complétez les tableaux avec les valeurs relevées et effectuez les calculs des paramètres frigorifiques.

### 1. Schéma fluidique à réaliser :

- Compléter le schéma fluidique en fonction des éléments présents sur votre installation frigorifique, en respectant la présentation et la disposition de la croix du frigoriste

- Marquer les points de mesure sur le schéma fluidique. Avec une flèche indiquant l'endroit où vous prendriez la mesure. Voir l'exemple pour T1.:

  - Aspiration  « entrée »compresseur.T1

  - Refoulement « Sortie » compresseur. T2

  - Entrée condenseur. T3

  - Sortie condenseur. T4

  - Entrée détendeur. T5

  - Sortie évaporateur. T6

  - Entrée compresseur. T7

- Indiquer les points de mesures pour les températures  : T2 à T7.

- Repasser en rouge et bleu les parties correspondant aux pressions. : HP et BP.

### Mettre en marche l'installation frigorifique.

### 2. Relevé des paramètres frigorifiques :

#### Mesures à réaliser :

- Relever les valeurs avec le manifold :

  - Pression HP- Pk:………. Température de condensation -Tk :…………….

  - Pression BP- Po:………. Température d’évaporation   -  To :…………….

- Complétez le tableau ci-dessous avec les dénominations des points de mesure et les valeurs relevées au thermomètre.

  - Utilisez le thermomètre pour relever les températures aux points définis sur l’installation frigorifique.

| Point de mesure. | Dénomination. | Valeur relevée au thermomètre. |
| --- | --- | --- |
| T1 | « exemple » sortie compresseur. |  |
| T2 |  |  |
| T3 |  |  |
| T4 |  |  |
| T5 |  |  |
| T6 |  |  |
| T7 |  |  |

### Identification des points de mesure

| Paramètre à calculer | Point de mesure |
| --- | --- |
| Surchauffe |  |
| Surchauffe totale |  |
| Sous-refroidissement |  |
| Sous-refroidissement total |  |

Consigne :
Complétez le tableau ci-dessous en identifiant les points de mesure nécessaires « T » pour calculer chaque paramètre frigorifique. :

### Calculs SR & SCH

Consigne :Complétez le tableau ci-dessous en :

- Rédigeant la formule que vous utiliserez pour chaque paramètre.

- Effectuant le calcul pour déterminer la valeur finale en °k.

| Paramètre à calculer | Formule utilisée | Valeur calculée (°k) |
| --- | --- | --- |
| Surchauffe locale |  |  |
| Surchauffe totale |  |  |
| Sous-refroidissement local |  |  |
| Sous-refroidissement total |  |  |

### Tableau d’auto-évaluation

Consigne : Complétez le tableau suivant pour évaluer votre travail. Cochez la case qui correspond à votre niveau pour chaque compétence.

| Compétence | Non acquis | En cours d’acquisition | Acquis | Maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J’ai correctement identifié les points de mesure nécessaires pour chaque paramètre. |  |  |  |  |
| J’ai rempli le tableau des relevés avec précision. |  |  |  |  |
| J’ai rédigé les formules nécessaires aux calculs. |  |  |  |  |
| J’ai calculé la surchauffe locale correctement. |  |  |  |  |
| J’ai calculé la surchauffe totale correctement. |  |  |  |  |
| J’ai calculé le sous-refroidissement local. |  |  |  |  |
| J’ai calculé le sous-refroidissement total. |  |  |  |  |
| Mon schéma fluidique est complet et respecte les conventions. |  |  |  |  |

### Critères d’évaluation : Mesures et calculs frigorifiques

| Description de la tâche | Compétence évaluée | Non acquis | En cours d’acquisition | Acquis (4-7 pts) | Parfaitement acquis (8-10 pts) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Schématisation du schéma fluidique | C1.1 – Schématiser une installation fluidique | Schéma absent ou incompréhensible. | Schéma partiel ou comportant plusieurs erreurs importantes (1-3 pts). | Schéma correct mais manquant de clarté ou de détails (4-7 pts). | Schéma complet, clair et parfaitement conforme aux conventions (8-10 pts). | /10 |
| 2. Identification des points de mesure | C1.1 – Schématiser les points de mesure sur le schéma | Aucune identification correcte. | Quelques points identifiés, mais incomplets ou incohérents (1-3 pts). | La majorité des points sont correctement identifiés avec des imprécisions mineures (4-7 pts). | Tous les points sont identifiés avec précision et cohérence (8-10 pts). | /10 |
| 3. Relevé des températures et pressions | C4.1 – Relever des paramètres frigorifiques | Relevés absents ou incohérents. | Relevés partiellement corrects, avec plusieurs erreurs (1-3 pts). | Relevés globalement corrects avec quelques imprécisions (4-7 pts). | Relevés précis et parfaitement conformes aux attentes (8-10 pts). | /10 |
| 4. Calculs de la surchauffe locale | C5.5 – Calculer des paramètres techniques | Calcul absent ou totalement erroné. | Calcul réalisé avec plusieurs erreurs majeures (1-2 pts). | Calcul correct mais avec légères imprécisions (3-4 pts). | Calcul parfaitement réalisé, avec rigueur et précision (5 pts). | /5 |
| 5. Calculs de la surchauffe totale | C5.5 – Calculer des paramètres techniques | Calcul absent ou totalement erroné. | Calcul réalisé avec plusieurs erreurs majeures (1-2 pts). | Calcul correct mais avec légères imprécisions (3-4 pts). | Calcul parfaitement réalisé, avec rigueur et précision (5 pts). | /5 |
| 6. Calculs du sous-refroidissement local | C5.5 – Calculer des paramètres techniques | Calcul absent ou totalement erroné. | Calcul réalisé avec plusieurs erreurs majeures (1-2 pts). | Calcul correct mais avec légères imprécisions (3-4 pts). | Calcul parfaitement réalisé, avec rigueur et précision (5 pts). | /5 |
| 7. Calculs du sous-refroidissement total | C5.5 – Calculer des paramètres techniques | Calcul absent ou totalement erroné. | Calcul réalisé avec plusieurs erreurs majeures (1-2 pts). | Calcul correct mais avec légères imprécisions (3-4 pts). | Calcul parfaitement réalisé, avec rigueur et précision (5 pts). | /5 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | /50 |

### Détail des compétences dissociées :

- Schématisation du schéma fluidique (C1.1) :

  - Evaluer la capacité à représenter correctement la croix du frigoriste et à inclure les composants de manière claire et conforme.

- Identification des points de mesure (C1.1) :

  - Vérifier si les élèves localisent avec précision les points T1,T2,T3T1, T2, T3T1,T2,T3, etc., sur le schéma et les annotent correctement.

- Relevés et calculs (C4.1, C5.5) :

  - Évaluer la rigueur des mesures et des calculs réalisés en respectant les conventions frigorifiques.